保健酒业公司茅台机场商铺外墙LED电子屏采购项目（二次）询比价文件

询比价文件

采 购 人：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司

日 期：2025年

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司邀请符合条件的供应商参与保健酒业公司茅台机场商铺外墙LED电子屏采购项目（二次）询比价。

1. 项目名称

保健酒业公司茅台机场商铺外墙LED电子屏采购项目（二次）

1. 项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **货物名称** | **规格型号** | **计量** | **数量** | **备注** |
| **单位** |
| 保健酒业公司茅台机场精品店外墙LED广告制作 | LED显示屏 | 室内LCH1.25-G 高刷全彩LED显示屏，模组尺寸：320mm\*160mm，模组分辨率256\*128塑钢底壳，全铜支架。 | 张 | 180 |  |
| 电源薄 | 台湾明纬350w电源 | 台 | 30 |  |
| 控制系统 | 接收卡:诺瓦/处理器:诺瓦二合一 | 项 | 1 |  |
| 备用模组 | 同施工模组 | 项 | 2 |  |
| 框架施工材料及包边材料 | 宽3.94m高2.5m(显示屏面积宽3.84m高2.4m)，总面积9.84平方、内部采用钢结构固定，外部采用黑钛不锈钢包封。 | 平方 | 9.85 |  |
| 安装费用 | 含人工住宿、往返车费 | 人 |  |  |
| 显示屏辅材 | 红黑线、定制蝴蝶扣排线、电源线、网线 | 平方 | 9.85 |  |
| 运费 |  | 项 |  |  |

三、技术要求

LED电子大屏幕显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统，具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术，可以和用户的计算机网络联网。系统实现对系统配电和使用环境完全自动化的监控，使系统更趋于现代化，使用更加方便及安全。

该系统具有高可靠性、可维护性等特点，显示屏连续工作时间均大于24小时，屏幕寿命大于10万小时，平均无故障时间大于1万小时。LED显示系统计划在签定合同后5 天内验收合格并投入使用。工期时间短，施工任务繁重，因而必须制定周密的施工计划，合理组织施工，方能按期完成。

四、定标原则

采用一次报价方式，以最低价中标。

五、最高限价

124666元，提供税率为13%的增值税专用发票。

六、供货期限及质保期

1. 合同签订后5日内完成供货、安装、调试。

（二）验收合格交付使用之日起质保两年。

七、比价人资格要求

（一）具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

（二）本项目不接受分包、转包、联合体参加比价。

八、响应文件要求

（一）提供有效的营业执照副本复印件或扫描件（加盖公章）；

（二）比价人为法人代表人的，提供身份证复印件；比价人为授权代表的，提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）；

（三）提供报价书（加盖公章且密封，见附件）。

1. 付款方式

本项目以总价包干形式，经保健酒业验收合格并办理结算后，自验收合格之日起15日内一次性支付完成。

十、响应文件递交方式

采用现场递交方式。

十一、询比价会议时间及地点

（一）时间：2025年3月13日

（二）地点：贵州省遵义市仁怀市坛厂工业园区保健酒业销售公司

十二、联系方式

采购人：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司

地 址：贵州省遵义市仁怀市坛厂工业园区保健酒业销售公司

联系人：赵雨琪

电 话：18385260757

 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司

 2025年3月6日

**注：响应人应严格按照询比价文件要求进行报价**

###

**附件1**

**报价书**

报价单位：（签章） 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **计量****单位** | **数量** | **含税单价****（元）** | **含税总价****(元）** | **备注** |
| 1 | LED显示屏 | 室内LCH1.25-G 高刷全彩LED显示屏，模组尺寸：320mm\*160mm，模组分辨率256\*128塑钢底壳，全铜支架。 | 张 | 180 |  |  |  |
| 2 | 电源薄 | 台湾明纬350w电源 | 台 | 30 |  |  |
| 3 | 控制系统 | 接收卡:诺瓦/处理器:诺瓦二合一 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 备用模组 | 同施工模组 | 项 | 2 |  |  |
| 5 | 框架施工材料及包边材料 | 宽3.94m高2.5m(显示屏面积宽3.84m高2.4m)，总面积9.84平方、内部采用钢结构固定，外部采用黑钛不锈钢包封。 | 平方 | 9.85 |  |  |
| 6 | 安装费用 | 含人工住宿、往返车费 | 人 |  |  |  |
| 7 | 显示屏辅材 | 红黑线、定制蝴蝶扣排线、电源线、网线 | 平方 | 9.85 |  |  |
| 8 | 运费 |  | 项 |  |  |  |  |
| **合计：** |  | 含13%增值税 |

### **附件2**

### **法定代表人身份证明、法定代表人授权书**

### **法定代表人身份证明**

致贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司：

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立日期： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄：

职务： 系 （报价供应商单位名称） 的法定代表人。

特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件**国徽面**（身份证信息需清晰可辨认） | 法定代表人身份证截图/复印件**人像面**（身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签字或盖章）：

报价供应商（公章）：

年 月 日

### **附件3**

### **法人授权委托书**

致 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司 ：

（报价供应商全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的 （项目名称）的采购决策谈判，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件**国徽面**（身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件**国徽面**（身份证信息需清晰可辨认） |
| 法定代表人身份证截图/复印件**人像面**（身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件**人像面**（身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签章）： 被授权代表签字或盖章：

报价供应商（公章）： 年 月 日

**注：法定代表人参加采购决策谈判的，可不提供本法人授权委托书。**

### **附件4**

### **承诺**

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司

根据 （采购项目名称）的要求，我公司对该项目做出如下承诺：

1、我公司将按询比价文件规定履行责任和义务。

2、我公司已详细审查全部询比价文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价文件。

4、我公司的报价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

5、我公司承诺项目不分包、转包，非联合体响应。

6、质保期2年。

7、本项目无预付款。

8、根据采购人要求，每完成一批货物配送，经采购人确认验收合格并按照实际配送数量办理结算后，支付该批次结算金额的97%，剩余3%待该批次质保期满后支付（成交人向采购人提供100%结算金额且符合采购人要求的增值税专用发票）。

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日